Skarżysko Kościelne, dnia 2010-04-12

In.III.341-5/10

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni  w miejscowości Michałów”.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29-01-2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1. „Czy nowo budowane przepompownie ścieków mają być wyposażone w sterownik GPRS i wpięte do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GPRS. Jeżeli tak to do jakiego?”

Odpowiedź:

Nowobudowane przepompownie ścieków należy wyposażyć w sterownik GPRS i wpiąć do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GPRS jaki jest przyjęty u operatora sieci tj. MPWiK w Skarżysku-Kamiennej

Należy wykonać przekazywanie stanów pracy i stanów awaryjnych przepompowni do dyspozytorni MPWiK w Skarżysku-Kamiennej drogą telefonii komórkowej w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych GPRS. Każdą przepompownie ścieków należy wyposażyć w modem GPRS współpracujący z autonomicznym sterownikiem swobodnie programowalnym o budowie modułowej, będącym na wyposażeniu danej przepompowni. Tak więc wypracowanie i przekazywanie sygnałów dla układu monitorowania przepompowni należy wykonać w oparciu o ten sterownik.

Niniejsza odpowiedź na zapytanie została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl