Skarżysko Kościelne 2022.04.08

In.I.6220.5.2021

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie: art.71 ust.1 i ust.2 pkt.2. art.75 ust.1 pkt.4, art.84 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

-po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 11.10.2021r. (data wpływu 12.10.2021r,) uzupełnionego pismem z dnia 26.10.2021r. (data wpływu: 02.11.2021r.) - Inwestora: Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań,

- w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni Słonecznych „Grzybowa Góra” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 1 MW, zlokalizowanej na działkach nr ewid. gr: 95/3, 98/1, 100/4, 103/2, 105/3, 106/5, 107/3, 109 i 110 Obręb Nr 0002 Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa Elektrowni Słonecznych „Grzybowa Góra” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 1 MW, zlokalizowanej na działkach nr ewid. gr: 95/3, 98/1, 100/4, 103/2, 105/3, 106/5, 107/3, 109 i 110 Obręb Nr 0002 Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 11.10.2021r. (data wpływu: 12.10.2021r.), uzupełniony pismem z dnia 26.10.2021r. (data wpływu: 02.11.2021r.) - Inwestora: Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3 60-461 Poznań, tutejszy Organ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa Elektrowni Słonecznych „Grzybowa Góra” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 1 MW, zlokalizowanej na działkach nr ewid. gr: 95/3, 98/1, 100/4, 103/2, 105/3, 106/5, 107/3, 109 i 110 Obręb Nr 0002 Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne” .

Gmina Skarżysko Kościelne nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowego terenu.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na powierzchni do 1,27ha poza terenami pokrytymi roślinnością, stanowiącej część przeznaczonych pod wnioskowaną inwestycję działek o nr ewidencji gruntowej: 95/3, 98/1, 100/4, 103/2, 105/3, 106/5, 107/3, 109 i 110, o wielkości około 1,5ha.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art.59 ust.1 pkt2 powołanej wyżej ustawy z dnia 03 października 2008r. i mogących wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek został stwierdzony i wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w rozumieniu przepisu art.71 ust.2 pkt.2 ustawy jw.

Zamierzenie inwestycyjne wymienione jest w § 3 ust.2 pkt.54 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz.U. z 2019r. poz.1839) tj. polegające na: zabudowie przemysłowej, w tym zabudowie systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowej wraz z towarzysząca jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1-3 tej ustawy. Zgodnie z w § 1 ust.2 pkt.2 rozporządzenia jw., przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia.

W myśl art.75 ust.1 pkt.4 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym, w tym przypadku, do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Skarżysko Kościelne a zgodnie z art. 63 ust.1 powołanej wyżej ustawy z dnia 03.10.2008r. , Organ ten stwierdza w drodze postanowienia o ewentualnym obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Do wniosku, w myśl art. 74 ust. 1 pkt. 2 i pkt.3a ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Inwestor załączył kartę informacyjną przedsięwzięcia, sporządzoną na podstawie wytycznych, zawartych w art. 62a ust. 1 ustawy jw., oraz mapę ewidencyjną zapewniającą czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia, z zapisem w formie elektronicznej a także - kopię mapy, o której mowa w art.74 ust.1 pkt.3 ustawy jw.

Informacje dotyczące wniosku inwestora zostały zamieszczone w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Organ tutejszy wszczął postępowanie administracyjne w trybie art. 73 ust.1, po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych dot. wniosku, określonych w art.74 ust.1 - ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

O powyższym zawiadomiono strony przedmiotowego postępowania, w drodze obwieszczenia Zn: In.I.6220.5.2021 z dnia 08.11.2021r. Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, zgodnie z dyspozycją art. 74 ust.3 pkt.1 powołanej ustawy z dnia 03.10.2008r., informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, oraz wniesienia ewentualnych uwag i wniosków. Na tym etapie nie wpłynęły uwagi i wnioski stron w przedmiocie niniejszego postępowania.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 63ust.1 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008r. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po zasięgnięciu opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, organu ochrony środowiska oraz właściwego organu do wydania oceny wodnoprawnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

W dniu 17.11.2021r, tutejszy Organ - zgodnie z art. 64 ust.1 powołanej ustawy jw., wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku- Kamiennej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, o opinię, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Do wniosku o wydanie opinii jw. załączono: kserokopię wniosku Inwestora, K.I.P. oraz mapy (art. 74 ust.1 pkt.3 i 3a ustawy), informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a do R.D.O.Ś. w Kielcach - również oświadczenie, o którym mowa w art. 64 ust.2a powołanej na wstępie ustawy z dnia 03 października 2008r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej w wydanej opinii sanitarnej Zn: NZ.9022.4.11.2021.MK z dnia 26.11.2021r. stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jw. z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia, obecne zagospodarowanie terenu i brak negatywnego wpływu na środowisko i uciążliwości dla ludzi.

Ponadto, wskazał, że przygotowanie terenu pod realizację przedsięwzięcia, nie będzie wiązało się z wykorzystaniem zasobów naturalnych i ponadnormatywną emisją do środowiska, zanieczyszczeń i hałasu.

Pismami Zn: WOO-II.4220.418.2021.JO.1 z dnia 03.12.2021r., WOO-II.4220.418.2021.JO.2 z dnia 23.12.2021r., WOO-II.4220.418.2021.JO.3 z dnia 19.01.2022r., WOO-II.4220.418.2021.JO.4 z dnia 04.02.2022r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wezwał Inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, o poszerzenie informacji dotyczących występowania na terenie planowanej inwestycji chronionych gatunków fauny i flory i analizy działań ochronnych, w kontekście celów i zakazów określonych w uchwale w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, a także odnieść się do realizacji przedsięwzięcia w związku z lokalizacją inwestycji w pośredniej strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych. Ponadto uzupełnienie jw. powinno zawierać przedstawienie sposobu zagospodarowania terenu panelami fotowoltaicznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, informacje dotyczące ewentualnej wycinki drzew oraz doprecyzowanie parametrów technicznych magazynu energii oraz inwerterów. Inwestor winien również przeprowadzić analizę emisji hałasu planowanej inwestycji mając na względzie dotrzymanie poziomów dopuszczalnych.

Mając na uwadze konieczność uzupełniania przez Inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia i konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Wójt Gminy zawiadomił strony postepowania w drodze  obwieszczenia  Zn: In.I.6220.5.2021 z dnia: 07.02.2022r. o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postepowania do dnia 10.04.2022r.

Wnioskodawca dokonał uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, w żądanym zakresie, pismami – odpowiednio – z dnia 10.12.2021r., 03.01.2022r., 25.01.2022r. i 22.02.2022r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, postanowieniem: WOO-II.4220.418.2021.JO.5 z dnia 09.03.2022r. odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko omawianego przedsięwzięcia, mając na uwadze brak negatywnego oddziaływania na przyrodę oraz - w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska i ponadnormatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego poza teren inwestycji. Ponadto, zakres, sposób realizacji przedsięwzięcia, jego lokalizacja oraz zastosowana technologia, minimalizują uciążliwości dla środowiska. Powstałe na etapie realizacyjnym uciążliwości będą miały charakter lokalny i odwracalny. Nie zostaną także przekroczone dopuszczalne poziomy emisji, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia a z uwagi na powyższe, nie przewiduje się negatywnych oddziaływań, w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska naturalnego.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu P.G.W. Wody Polskie, w wydanej opinii Zn: WA.ZZŚ.4.435.1.382.2021.SP z dnia 26.11.2021r. także stwierdził o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanej inwestycji, ze względu na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, nie powodujące ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP i JCWPd., a także - brak możliwości oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności i tym samym, znaczącego oddziaływania na środowisko, tym na środowisko gruntowo-wodne.

Kierując się stanowiskiem Organów opiniujących, po przeanalizowaniu szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości konstrukcji do 4m, składające się z paneli o mocy do 800W. Panele zostaną rozmieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp od 3m do 10m i zostaną zainstalowane na stalowych konstrukcjach montażowych. Konstrukcja ta będzie mocowana na pojedynczych podporach, wbijanych w ziemię na głębokość do 2,5m. Przewiduje się realizację inwestycji w oparciu o moduły fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia. Jest to odnawialne źródło energii elektrycznej.

Panele fotowoltaiczne zostaną połączone z falownikami i urządzeniami stacji kontenerowej za pomocą przewodów spiętych w wiązki i poprowadzonych po konstrukcji wsporczej paneli bądź ułożonych na gruncie. Planuje się zastosowanie falowników (inwerterów) w ilości do 20 sztuk o mocy nominalnej do 500kW każdy, które zostaną połączone ze stacją transformatorowo - rozdzielczą.

Całość konstrukcji wraz z panelami nie przekroczy 4,0 m wysokości. Planowane jest wyposażenie stacji w transformator suchy lub olejowy, ze szczelną misą olejową. Stacja  zostanie obudowana w kontenerze technicznym o powierzchni zabudowy do 100m2 ze szczelną podłogą. Opcjonalnie na późniejszym etapie eksploatacji przewiduje się możliwość montażu w kontenerze technicznym magazynu energii o mocy do 1MW wyposażonego w baterie litowo-jonowe. Przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej - poprzez linię kablową energetyczną sn.

Wytworzona energia będzie dostarczana do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, poprzez linię kablową sn i przyłącza energetycznego, na warunkach określonych przez operatora sieci, wg odrębnego opracowania.

Przewiduje się ogrodzenie terenu inwestycji o wysokości do 3m z wolną dolną przestrzenią umożliwiającą migrację małych zwierząt oraz ewentualne zabezpieczenie terenu poprzez system alarmowo-monitoringowy.

Lokalizacja obiektu jw. na działkach nr 95/3, 98/1, 100/4, 103/2, 105/3, 106/5, 107/3, 109 i 110 o powierzchni ok 1,5 ha w miejscowości Grzybowa Góra. Działki - zgodnie z ewidencją gruntów - stanowią grunty użytkowane rolniczo, klasy IV i V, częściowo pokryte roślinnością niską. W związku z realizacją przedsięwzięcia Inwestor nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. Teren inwestycji jw. sąsiaduje bezpośrednio od strony zachodniej, wschodniej i północnej z terenami użytkowanymi rolniczo a po stronie południowej terenu znajduje się teren pompowni sieci wodociągowej. W odległości ok. 15m po stronie zachodniej terenu inwestycji znajduje się droga gminna nr ewid. 507. Powierzchnia terenu, bezpośrednio pod modułami fotowoltaicznymi i stacją transformatorową i ogrodzeniem, poza terenami pokrytymi roślinnością wynosić będzie do 1,27 ha. Działki wnioskowane pod planowaną inwestycję są niezabudowane, obsługa komunikacyjna przedsięwzięcia odbywać się będzie z wykorzystaniem dróg gminnych biegnących do drogi gminnej - ul. Iłżecka w Skarżysku Kościelnym oraz przez działki sąsiednie. Ponadto na terenie inwestycji Inwestor przewiduje komunikację gruntową drogą wewnętrzną oraz zlokalizowanie placu manewrowego oraz miejsc postojowych o powierzchni gruntowej.

W odległości ok. 3,7 km od przedmiotowej inwestycji, planowana jest realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na powierzchni ok. 2 ha. Z uwagi na odległość obydwóch przedsięwzięć, nie przewiduje się kumulacji oddziaływań w zakresie emisji do środowiska naturalnego, w tym emisji pola elektromagnetycznego.

W przypadku wykonywania innych przedsięwzięć w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, należy powyższe uwzględnić w harmonogramie organizacyjnym robót, w celu ograniczenia bądź wyeliminowania ewentualnych uciążliwości, związanych z oddziaływaniem na środowisko omawianego przedsięwzięcia. Planowane roboty budowlane należy prowadzić w koordynacji z innymi inwestycjami w tym rejonie.

Nie przewiduje się wpływu inwestycji na różnorodność biologiczną. Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na terenach przekształconych, poza obszarami „Natura 2000” , w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, dla którego obowiązują uregulowania wynikające z uchwały Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.09.2013r. dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Święt. Z 2013r. poz.3309). Planowane zamierzenie nie będzie wiązało się z wycinką drzew, oraz wprowadzaniem obcych gatunków i nie spowoduje zmian populacji i liczebności występujących gatunków oraz ich siedlisk a także ekosystemu.

W fazie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie materiałów konstrukcyjnych, w postaci gotowych elementów do montażu lub półfabrykatów. Zakłada się zużycie wody do celów socjalno-bytowych i porządkowych w ilości zależnej od zatrudnienia pracowników budowy. Zapotrzebowanie na paliwa pędne związane będzie z użytkowaniem środków transportu i pracą sprzętu budowlanego.

W tym okresie przewiduje się również okresowe i krótkoterminowe uciążliwości dla środowiska związane z powstawaniem odpadów, emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza (zapylenia i spaliny), spowodowane pracą sprzętu budowlanego i środków transportu oraz przemieszczaniem mas ziemnych.

Dla potrzeb ochrony środowiska, na etapie budowy i likwidacji przedsięwzięcia podjęte zostaną działania o charakterze zapobiegawczym i zabezpieczającym tj:

- wykonywanie robót budowlanych wyłącznie przy użyciu sprawnego technicznie  sprzętu budowlanego i środków transportu,

- wyposażenie terenu inwestycji w sorbent,

- minimalizacja ingerencji w strukturę środowiska przyrodniczego podczas prowadzenia prac budowlanych,

- prowadzenie prac budowlanych w sposób zapewniający ograniczenie do minimum niekorzystnego przekształcenia terenu oraz nienaruszający stabilności podłoża gruntowego,

- ograniczenie transportu na teren budowy oraz wykonywania robót budowlanych do pory dziennej pomiędzy godzinami 6:00 – 22:00 (ochrona przed hałasem),

- używanie materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających stosowne atesty, certyfikaty i świadectwa jakości właściwych jednostek aprobujących,

-  wyłączanie maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy,

- używanie do prowadzenia prac sprzętu i urządzeń gwarantujących ochronę środowiska, szczególnie gruntowo - wodnego, a także - wyznaczenie miejsc postoju i tankowania środków transportu i sprzętu, zabezpieczonych przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,

- wykorzystywanie istniejących dróg i dojazdów dla przemieszczania się sprzętu i pojazdów,

- gromadzenie wytwarzanych odpadów w sposób selektywny, poprzez przechowywanie ich w miejscach do tego przystosowanych, zabezpieczanie ich przed dostępem osób trzecich oraz przekazywanie podmiotom uprawnionym do ich odzysku lub unieszkodliwiania,

- gromadzenie sprzętu budowlanego oraz materiałów w sposób nienaruszający interesu osób trzecich, z zachowaniem zasady racjonalnego korzystania z terenu oraz zabezpieczającym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,

- kontrolę terenu przed przystąpieniem do prac budowlanych, co do występowania zwierząt i stosowanie zabezpieczeń wykopów przed wpadnięciem do nich zwierząt.

-  uporządkowanie terenu po zakończeniu prac budowlanych,

Emisja hałasu związana z wykonywaniem robót, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny o oddziaływaniu lokalnym. Roboty będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, przy zapewnieniu odpowiedniej organizacji prac, w tym - optymalnym wykorzystaniu sprzętu i środków transportu, sprawnych technicznie maszyn, co ograniczy uciążliwości związane z ich prowadzeniem. Wskazane uciążliwości ustaną wraz z zakończeniem robót.

W okresie realizacyjnym przewiduje się powstanie uciążliwości związanych z emisją do powietrza substancji ze spalania paliw w silnikach spalinowych oraz pyłów, powodowanych robotami zimnymi i pracą środków transportu. Uciążliwości te również będą miały charakter przejściowy, do chwili zakończenia robót budowlanych. Minimalizacja tych uciążliwości będzie możliwa poprzez użycie sprawnego technicznie sprzętu i pojazdów budowy.

Odpady wytworzone na etapie prac budowlanych będą prawidłowo zabezpieczone i zagospodarowane tj. posegregowane i odebrane wyłącznie przez uprawnione podmioty posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W procesie budowy zostaną wytworzone odpady opakowaniowe: z papieru i tektury oraz odpady metalowe: śruby i elementy metalowych konstrukcji i ścieki bytowe, magazynowane w bezodpływowym, szczelnym zbiorniku, obsługiwanym przez specjalistyczną formę.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się podjęcie działań, chroniących środowisko tj.:

- prowadzenie regularnej konserwacji i kontroli stanu technicznego urządzeń,

- okresowe koszenie trawy wokół modułów fotowoltaicznych poza okresem lęgowym

- nie stosowanie nawozów sztucznych lub chemicznych środków ochrony roślin tzw. herbicydów

- nie stosowanie środków chemicznych do mycia paneli – stosowanie wyłącznie czystej wody lub oczyszczanie samoczynne podczas opadów

- umieszczenie szczelnej misy olejowej pod transformatorem, na wypadek ewentualnej awarii, w przypadku użycia transformatora olejowego

- nie stosowanie stałego oświetlenia

- chłodzenie stacji transformatorowej oraz paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie samoistnie powietrzem.

- obsiew terenu inwestycji rodzimymi gatunkami traw.

Eksploatacja instalacji nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jak również powstawania odpadów oraz ścieków technologicznych i bytowych. W fazie użytkowania inwestycji, nie przewiduje się emisji hałasu i oddziaływań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponad dopuszczalne standardy jakości środowiska, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019r. poz.2448), oraz - w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U. z 2014r. poz.112).

Źródła hałasu stanowić będą urządzenia będące elementami planowanej instalacji, tj. inwertery (ok. 38dB) oraz stacja transformatorowa (ok.40dB). Dodatkowo transformator umieszczony będzie wewnątrz stacji kontenerowej.

Z uwagi na usytuowanie najbliższej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, tworzącej tereny chronione akustycznie, w odległości ok. 170m w kierunku północno-zachodnim i ok. 230 m w kierunku południowym od terenu inwestycji, funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie powodować uciążliwości dla ludzi.

Teren planowanego przedsięwzięcia jest gruntem rolnym. Realizacja zamierzenia nie będzie wymagała wycinki drzew. Zgodnie z przedłożona Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, na przedmiotowym terenie nie stwierdza się występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Wszelkie prace ziemne prowadzić w okresie od 15 sierpnia do 15 października a w pozostałych terminach - pod nadzorem przyrodniczym, co zapewni skuteczną ochronę zwierząt związanych ze środowiskiem gruntowo-wodnym. Pozostawione wykopy należy zabezpieczyć drobną siatką i prowadzić stał kontrolę pod kątem obecności w nich zwierząt.

W fazie eksploatacji, teren pomiędzy rzędami paneli pozostanie biologicznie czynny, obsiany roślinnością trawiastą i okresowo koszony. Powyższa czynność winna być prowadzona od środka obszaru na zewnątrz, co umożliwi ucieczkę zwierząt. Ogrodzenie należy wykonać o wielkości oczek ok. 6 x 6 cm, w sposób umożliwiający przemieszczanie się zwierząt tj. pozostawienie min. 20 cm od powierzchni ziemi do dolnej krawędzi ogrodzenia.

Panele fotowoltaiczne będą posiadały powłokę antyrefleksyjną a ich rozmieszczenie uniemożliwi powstawanie zjawiska „lustra wody” oraz efektu olśnienia. Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, ze względu na zastosowana technologię, sposób wykonania i podjęte działania ochronne, przedsięwzięcie nie powinno naruszać zakazów zawartych w powołanej wyżej uchwale Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w zakresie: niszczenia zadrzewień śródpolnych, zabijania dzikich zwierząt, niszczenia ich nor i legowisk.

Nie przewiduje się wykonania instalacji stałego oświetlenia terenu elektrowni. W przypadku wykonania oświetlenia uruchamianego „czujnikiem ruchu” należy je wykonać z uwzględnieniem minimalnego poziomu promieniowania UV i ciepłej barwy światła, skierowanego na elementy instalacji, bez ingerencji w obszary poza terenem inwestycji.

Z uwagi na sposób posadowienia paneli, nie będzie powodować również zmian stanu wody na gruncie dla gruntów sąsiednich oraz dla środowiska przyrodniczego a także znacząco wpływać na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Parametry projektowanego obiektu, w kontekście planowanych działań minimalizujących, nie spowodują negatywnego wpływu na wartości ekologiczne.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego skalę, zakres przedmiotowy i zastosowaną technologię, nie stanowi ono zagrożenia dla środowiska a także nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz.138).

Teren inwestycji zlokalizowany jest w pośredniej strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych ustanowionej Rozporządzeniem Nr 2/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów dolnojurajskich w miejscowości Skarżysko Kościelne (Dz. Urzęd. Woj. Święt. z dnia 21.01.2014r., poz. 316 ze zm.). Powyższe ujęcie składa się z trzech studni oddalonych od terenu inwestycji odpowiednio o ok. 46m w kierunku południowo-zachodnim oraz ok. 320m w kierunku północnym.

Na terenie inwestycji ogranicza się stosowanie nawozów do nawozów organicznych, nie będą stosowane chemiczne środki ochrony roślin (herbicydy) oraz inne substancje ograniczające wzrost roślin. Planowane zamierzenie nie będzie związane z wprowadzaniem ścieków do wód i ziemi. Ponadto, czyszczenie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie przy użyciu czystej wody lub poprzez samooczyszczenie podczas opadów. Kontenerowa stacja transformatorowa oraz stacja techniczna z opcjonalnym montażem magazynu energii będzie posiadała szczelną podłogę oraz szczelną misę umożliwiającą zgromadzenie 110% oleju bądź całej objętości elektrolitu z akumulatorów w przypadku awarii. Mając na uwadze powyższe, planowane zamierzenie nie będzie naruszać zakazów określonych w w/w rozporządzeniu.

Teren inwestycji położony jest poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Najbliższe zbiorniki wód podziemnych znajdują się w odległości: GZWP Goszczewice – Szydłowiec ok. 5,5km od inwestycji oraz GZWP Górna Kamienna ok. 6,4 km od terenu planowanego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie jw. jest lokalizowane poza obszarami osuwisk, i zagrożonymi podtopieniami.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i obszarach górskich, w odniesieniu do Zarządzenia nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13 poz. 104). Inwestycja nie jest lokalizowana na obszarach przylegających do jezior, obszarach wodno-błotnych, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łąkowych i ujść rzek.

Teren inwestycji położony jest poza obszarami dolin rzecznych, a także poza obszarami ochrony uzdrowiskowej (najbliższy- uzdrowisko Busko Zdrój w odległości ok. 70 km. od terenu inwestycji) i o znacznej gęstości zaludnienia.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami o krajobrazie o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym. Najbliżej położony obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków znajduje się w odległości ok. 280 m i stanowisko archeologiczne AZP/79-65/11 - w odległości ok. 1,3 km. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie o jego wartości zabytkowej, w tym archeologicznej, należy wstrzymać prace budowlane oraz dokonać zabezpieczenia miejsca odkrycia i samego przedmiotu i niezwłocznie zawiadomić Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, stanowiącego formę ochrony przyrody w myśl art. 6 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody. Nie jest lokalizowane na obszarze stanowiącym inne formy ochrony przyrody tj.: terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody oraz na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach europejskiej sieci ekologicznej „Natura 2000”.

Przedsięwzięcie jest położone w odległości ok. 4 km od najbliższego obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie” i ok. 8,1 km od granic Sieradowickiego Parku Krajobrazowego.

Z uwagi na lokalizację, rodzaj i zakres planowanego zamierzenia, charakter oddziaływania, nie przewiduje się jego znacząco negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, w tym: na stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki dla ochrony których wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zatwierdzonym przez R.M. Rozporządzeniem z dnia 18.10.2016r. w sprawie jw. omawiana inwestycja jest lokalizowana w regionie wodnym Środkowej Wisły w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Iłżanka do Małyszyca (kod: RW20001723629), o złej ocenie stanu JCWP i zagrożonej ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Inwestycja położona jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (kod: PLGW200086), zaliczanych do regionu wodnego Środkowej Wisły o ogólnej ocenie stanu - słaby i ocenie ryzyka niespełnienia celów środowiskowych - zagrożona.

Ze względu na rodzaj inwestycji, przewidywaną technologię i technologię robót, przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało negatywnego wpływu na stan wód i osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji. Powstałe uciążliwości związane są głównie z realizacją robót i kwalifikują się jako krótkotrwale i odwracalne jak emisja hałasu, zanieczyszczeń oraz powstawanie odpadów.

Sposób realizacji robót, zakres przedsięwzięcia i przewidziane środki ograniczające negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz zajęcie pod inwestycję tylko niezbędnego terenu, do minimum ograniczą uciążliwości dla środowiska. Na etapie eksploatacji nie będzie występować emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i nie będzie stanowić uciążliwości dla terenów chronionych akustycznie.

Nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska, nie stwierdza się zatem konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z uwagi na powyższe, oraz zastosowaną technologię, nie wystąpią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi a także dla środowiska przyrodniczego a rodzaj i charakter planowanego zamierzenia nie zalicza go do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.

Nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na lokalizację inwestycji w centralnej części Polski. Decyzja niniejsza nie określa wymagań w tym zakresie.

Po przeprowadzonej analizie zgromadzonych materiałów, mając na uwadze rodzaj, zakres i planowaną lokalizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do elementów środowiskowych, w związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania niniejszej decyzji

– orzeczono jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie

Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art.72 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008r. powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art.72 ust.3 ustawy jw.) lub – 10 lat (art.72 ust.4 ustawy jw.), o ile Podmiot otrzymał przed upływem terminu określonego w ust.3 od Organu wydającego niniejszą decyzję, stanowisko w drodze postanowienia, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 1 ust.1 pkt.1 lit.a w związku z art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1546 z późn.zm.) pobrano od Wnioskodawcy opłatę skarbową, za wydanie niniejszej decyzji - w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć 00/100 zł.).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 K.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia  odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 K.p.a.).  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 K.p.a.).

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują :

- Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Witolda Gombrowicza 6H/3

60-461 Poznań

- a/a

Do wiadomości:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu

ul. Parkowa 2A

26-600 Radom

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

ul. Szymanowskiego 6

25-361 Kielce

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku -Kamiennej

ul. Czerwonego Krzyża 10,

26-110 Skarżysko-Kamienna.