- Znak sprawy: In.III.271.3.2012

# SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony  poniżej 200.000 EURO

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne

w latach 2012-2014

Zamawiający :

Gmina Skarżysko  Kościelne

ul. Kościelne 2 a

26-115 Skarżysko Kościelne

tel.  41 – 271-44-66

fax. 41 – 271-44-81

Strona internetowa: www.skarzysko.com.pl

1.	Nazwa  oraz adres  zamawiającego:

Gmina  Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2 a

26-115 Skarżysko Kościelne

Prowadzący postępowanie:

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2 a

26-115 Skarżysko Kościelne

tel.  41 / 271-44-66

fax. 41 / 271-44-81

Adres internetowy (URL): www.skarzysko.com.pl

Strona internetowa na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu: 	www.ugskarzysko.bip.doc.pl

NIP Gmina:  663-133-84-09

REGON Gmina   Skarżysko Kościelne 291010168

NIP Urząd Gminy:  663-174-61-08

REGON Urzędu Gminy:  290550106

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 – 16:00; wtorek – piętek 7:30 – 15:30.

2.	 Tryb  udzielenia zamówienia:

# Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych    (tj. Dz. U. z  2010r.  
Nr 113, poz. 759 ze zm.)

3.	Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko  Kościelne w latach 2012-2014.

Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko  Kościelne w latach 2012-2014. Do zakresu prac konserwacyjnych na systemie oświetlenia ulicznego  zalicza się: przeglądy i konserwacje aparatury łączeniowej i sterowniczej,  kontrole i konserwacje złącz kablowych w latarniach sieci wydzielonej, wymiana bezpieczników, czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, wymiana i naprawy elementów opraw, wymiana uszkodzonych źródeł światła, wymiana uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym, w tym zegarów astronomicznych, regulacje położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, naprawy uszkodzonych kabli zasilających ( lokalizacja uszkodzenia, roboty ziemne i montaż muf kablowych lub wymiana odcinków kabli między slupami oświetleniowymi), wymiana połamanych lub uszkodzonych w trakcie kolizji lub wypadków słupów oświetlenia wydzielonego  wraz z pozostałym osprzętem, wymiana uszkodzonych w wyniku kolizji lub zużytych w trakcie eksploatacji szaf oświetleniowych, wymiana uszkodzonych wysięgników, tabliczek słupowych wnęk słupowych, naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego po aktach wandalizmu,  regulacje zwisów przewodów oświetlenia ulicznego oraz podwieszenie zerwanych   przewodów  oświetleniowych, prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego, uzupełnianie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk itp., malowanie konstrukcji wsporczych  stalowych (słupy, wysięgniki), wolnostojących szaf, uzupełnianie  napisów na słupach i szafach, wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe, pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli, wybiórczości zabezpieczeń, itp), likwidacja awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego.

Wykonawca, wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwatora urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko Kościelne odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku.

Konserwacja obejmuje 775 punktów świetlnych  (objęte 35 punktów  sterowniczych).

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania „Zasad współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko- Kamienna, a Nim, jako Wykonawcą prowadzącym konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na zlecenie Gminy Skarżysko Kościelne”.

3.2. 	Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

50.23.21.00-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

4.	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna 	obejmować całość zamówienia.

5.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

6.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 	odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.	Termin wykonania zamówienia: od 2 marca 2012 r. do  31 grudnia 2014 r.

8.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 	tych warunków.

# 8.1.	O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp spełniają  warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek ten uzna się za spełniony jeśli wykonawca wykaże wykonanie usług  w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał  min. 2 usługi polegające na prowadzeniu konserwacji oświetlenia ulicznego.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

- wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wraz z oświadczeniem, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 
co najmniej 1osoba,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

8.2.	Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8.3.	Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający

żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów :

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

8.4. 	Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.5.	W przypadku składania oferty wspólnie z innymi podmiotami (konsorcjum, s.c.) podmioty muszą załączyć do oferty:

1) wspólne dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9.2. za wyjątkiem 
     ppkt. 9.2.4a, 9.2.4b, które składano są osobno.

2) podpisać ofertę w taki sposób by zobowiązywała prawnie wszystkie strony,

3) wyznaczyć jeden z podmiotów jako odpowiedzialny, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów,

4) zawrzeć umowę pro formę konsorcjum (lub spółki), która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizację umowy,

5) umowę, o której mowa w pkt. 8.5.4 wykonawcy dostarczą zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 4 ustawy Pzp).

8.6.	 Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

8.7.	Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych 
( przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w pkt. 9.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia”.

8.8.	Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną zawiadomieni równocześnie o wykluczeniu ich z postępowania.

8.9.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni o wykonawcach wykluczonych z postępowania.

8.10.	Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

8.11.	Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8.12.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcy którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

9. 	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

9.1.	Wymagane poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

Powyższy zapis nie dotyczy pełnomocnictw, które muszą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane. Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w paragrafie 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, są poświadczone za zgodność z oryginałem, przez wykonawcę lub te podmioty.

9.2.	Dokumenty i oświadczenia, jakie należy załączyć do oferty:

- Wypełniony formularz ofertowy z Wykorzystaniem wzoru wg załącznika nr 1,

- W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

- oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru wg załącznik nr  3 do SIWZ

b)	 wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy - to w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że  usługi zostały wykonane należycie;

- wymagane jest przedstawienie co najmniej dwóch usług polegających na konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wykaz przygotować z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 4 do SIWZ

- wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom oraz wykaz osób – (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami)- które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wymagana jest osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wraz z oświadczeniem, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1osoba

Wykaz przygotować z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 5 do SIWZ

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1.

- oświadczenie, że Wykonawca nie podlega  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem - wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,  z wykorzystaniem wzoru wg załącznika
 nr 7,

- Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawca jest reprezentowany w sposób inny, niż to wynika z zapisu  we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp dotyczy także wykonawców występujących wspólnie – tj. konsorcjum, sc.

9.3.	UWAGA:

a) Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

b) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega n a zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

- oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem - wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ,

-  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,  z wykorzystaniem wzoru wg załącznika  nr 7,

9.4.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

9.5.	Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

10.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 	przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                   	do porozumiewania się z wykonawcami:

10.1.	Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania 			oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna 			lub faks: 41 / 27-14-481

10.2.	Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za 			pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 			otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp).

10.3.	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt. 16.1. niniejszej specyfikacji pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.4.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.5.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

10.6.	Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania i zamieszczone na stronie internetowej www.ugskarzysko.bip.doc.pl

10.7.	W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.8.	Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona niezwłocznie do wszystkich Wykonawców, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszczona na stronie internetowej www.ugskarzysko.bip.doc.pl

10.9.	 Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.10.	Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej www.ugskarzysko.bip.doc.pl

10.11.	Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Robert Gładyś – sprawy procedury zamówień publicznych tel. 41 / 271-44-66 w. 18,

Ksawery Krupa -  sprawy merytoryczne tel. 41 / 271-44-66 w. 20

11.	Wymagania dotyczące wadium:

- Zamawiający wymaga  wniesienia  wadium w wysokości 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące  złotych).

- Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Termin wniesienia wadium upływa dnia  19-01-2012r. o godz. 10:00.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - Poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275)

5.   W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na    rachunek bankowy Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy w Wąchocku nr 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003

Dowód wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzenie przelewu)  należy dołączyć do oferty przed jej złożeniem  w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie (jak w pkt.3) decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

6.  W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa   oryginał dokumentu do przechowania w kasie Urzędu Gminy – pok.119.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (art. 46 ust. 1) z zastrzeżeniem ust. 4a  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Zamawiający zwraca wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, (art. 46 ust. 2 Pzp)

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. (art. 46 ust. 4a Pzp)

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

-  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

9.  Jeżeli wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

12.   	Termin związania ofertą.

12.1.	Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę, może ja wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

12.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza.

12.4.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13.	Informacje na temat części zamówienia powierzonych podwykonawcom.

13.1.	Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykaz przygotować z wykorzystaniem wzoru wg 
zał. nr 5

13.2.	Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzeże w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

13.3.	Zamawiający nie zastrzega części lub całości zamówienia, których nie można powierzyć podwykonawcom.

14.	Opis sposobu obliczenia ceny:

a.	Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje 	Wykonawcę do wypełnienia druku oferty wykonania ( zał. Nr 1 ) lub druku sporządzonego samodzielnie przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem .

b.	W ofercie / zał. 1 / Wykonawca po wypełnieniu kalkulacji cenowej  ( forma tabelaryczna ) podaje miesięczną ryczałtową cenę  brutto i stawkę podatku VAT  konserwacji oświetlenia ulicznego oraz całkowitą ryczałtową cenę brutto i stawkę podatku VAT  za przedmiot zamienia obejmującą cały okres obowiązywania umowy. Cenę należy podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

c.	Cena podana przez wykonawcę w ofercie za wykonanie całego planowanego przedmiotu zamówienia ( wyliczona odpowiednio na podstawie formularza cenowego ) służyć będzie tylko do porównania złożonych ofert.

Cenę oferty brutto należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas trwania umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy liczone będzie jako miesięczny ryczałt za wykonanie usługi. W przypadku jeżeli będzie to niepełny miesiąc wynagrodzenie będzie wypłacone proporcjonalnie do liczby dni.

d.	Sposób rozliczenia zamówienia określa projekt umowy.

e.	Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

f.  	Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nastąpi w PLN.

g.	Wartości składające się na cenę oferty muszą być liczone z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:

-	w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5;

-	w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.

15.	Opis sposobu przygotowania ofert / forma oferty /:

15.1.	Oferta powinna być przygotowana na formularzach, które stanowią dodatki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia( dopuszcza się złożenie oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego) i  zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

15.2.	Oferta i jej załączniki stanowiące dodatek do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia muszą być wypełnione bez wyjątku przez Wykonawcę.

15.3.	Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony.

15.4.	Jeżeli pytanie postawione w załączeniu nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać” NIE DOTYCZY”.

15.5.	Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Pzp.

15.6.	Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika, np. ołówka, pod rygorem nieważności (art. 82 ust. 2 ustawy Pzp)

15.7.	Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i zszyte. Nie zszycie i nie ponumerowanie stron oferty nie skutkuje odrzuceniem, ale w takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak dokumentów składających się na ofertę.

15.8.	Oferty nie podpisane, nie czytelne, nie spełniające warunków wymaganych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1.

15.9.	Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólne.

15.10.	Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Podpis należy złożyć na wszystkich stronach oferty oraz załączników i w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

15.11.	Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców to:

a) osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych.

b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez ww. osoby.( tj.  osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną)

d) wspólnicy, jeżeli wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników pozostali wspólnicy zobowiązani są udzielić jednemu pełnomocnictwa.

15.12.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art.82 ust.1 ustawy Pzp) – złożenie więcej niż jednej oferty lub ofert zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty lub ofert danego Wykonawcy.

15.13.	Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

15.14.	SIWZ wraz z załącznikami w wersji elektronicznej umieszczono na stronie internetowej: www.ugskarzysko.bip.doc.pl

SIWZ wraz z załącznikami w wersji papierowej można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 118.

15.15.	Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty 	przed upływem terminu składania ofert.

Opakowanie musi zostać opatrzone:

a/	adresem Zamawiającego:  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a;                         		26-115	 Skarżysko  Kościelne,

b/	napisem: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skarżysko  Kościelne w latach 2012-2014”

Nie otwierać do dnia 19.01.2012r. do godz. 10:30

c/	imieniem i nazwiskiem ( nazwą / firmą ) oraz dokładnym adresem (siedzibą ) 				oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub 				podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej 					korespondencji wpływającej do zamawiającego.

15.16.	W przypadku braku informacji określonej w pkt. 15.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. za przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

15.17.	Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu 			przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 			(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien 
	w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym 			uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące 			tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 		konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych 			informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby 				umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość 			numeracji stron). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

16.1.	Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a

sekretariat I piętro, pok. 102 do dnia 19.01.2012r. /czwartek/ do godz. 10:00. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę,

która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej

lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca

ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

16.2.	Oferty zostaną otwarte komisyjnie w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.01.2012r. o godz. 10:30 w pok. 121.

Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych,                                                                  	a  ocenione będą (po odrzuceniu ofert nie spełniających warunków zamówienia) na 			podstawie kryterium  określonego w SIWZ.

16.3	Zmiana i wycofanie oferty:

a)	Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający 				otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty 				przed upływem terminu do składania ofert.

b)	Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, 					opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo 				napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

17.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 	zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 	obcych:

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą odbywać się będą w PLN.

18.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,                       	wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryteria oceny ofert:

18.1.	Tryb oceny ofert:

a)	oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa;

b)	oferty będą oceniane w dwóch etapach:

-	I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty: oferty                    			nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych                			 i SIWZ zostaną odrzucone;

-	II etap:  rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu złożone przez 				wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

18.2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium 	przypisując mu wagę procentową tj.: cena brutto za realizację całego zamówienia  - 100 %

Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę, której ilość uzyskanych punktów                  	w wyniku oceny ogólnej ceny ryczałtowej brutto będzie najwyższa.

18.3.	Sposób  porównania kryterium – cena brutto:

Cc

ilość punktów oferty badanej =       ----  x  100                  gdzie 1 % = 1 pkt

Cb

Cc - 	najniższa cena brutto ze wszystkich ofert  ważnych i nieodrzuconych

Cb - 	cena  brutto oferty badanej oferty ważnej  i nieodrzuconej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

19.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 	zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.1.	Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta uzyskała maksymalna ilość punktów zostanie poinformowany o wyniku i terminie zawarcia umowy. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza istotnych postanowień umowy proponowanego przez Zamawiającego.

19.2.	W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę zgodną z formularzem istotnych postanowień umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji, a także zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i po spełnieniu wszystkich wymagań zamawiającego określonych w niniejszej Specyfikacji.

19.3.	Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego  do:

a/	przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (o ile dotyczy)

b/	złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

c/	wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy ( o ile dotyczy).

d/	kserokopii uprawnień osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia wraz z zaświadczeniem 
( oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy , jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy został przedstawiony jako załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ.

21.1.	Okoliczności oraz warunki zmiany zawartej umowy.

21.2.	Zamawiający przewiduje okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy.

21.3.   	Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

a. zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług

b. zmiany danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru

rachunku  Wykonawcy

c. zmiany osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze stron, o których

mowa w § 9.

21.4. 	Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

22.	Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający 	przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

23.	Informacja dotyczące aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

24.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 	zwrot.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 	stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, 	przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,                        	w szczególności kosztów przygotowania oferty.

25.	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 	dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

26.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 	o udzielenie zamówienia:

Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Pzp, zasad udzielania zamówień przysługują środki przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

Załączniki do SIWZ:

1.  	Formularz oferty	 			            		-	zał. Nr 1

2.  	Wykaz punktów świetlnych, sterowniczych

i szaf oświetleniowych						-	zał. Nr 2

3.  	Druk oświadczenia stosownie do art. 22 ust. 1			-	zał. Nr 3

4.  	Druk usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat  			-	zał. Nr 4

5.	Druk wykazu osób i podmiotów przewidzianych

do realizacji zamówienia oraz wykaz części zamówienia

powierzonych podwykonawcom					-	zał. Nr 5

6. 	Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp				-	zał. Nr 6

7. 	Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp			-	zał. Nr 7

8. 	 Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia	-	zał. Nr 8

9.	Wzór umowy								-	zał. Nr 9

10.	Punkty lokalizacji stacji zasilających oświetlenie uliczne		-	zał. Nr 10

Skarżysko Kościelne, dnia 2012-01-09