Skarżysko Kościelne dnia 2013-06-05

In.III.271.5.2013

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy:. In.III.271.5.2013 na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne”

Gmina Skarżysko Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne”:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie wymagań i wytycznych (protokółu komunikacji, rodzaj sygnałów i ilość) dotyczących systemu zdalnego przesyłania danych z nowo instalowanej przepompowni niezbędnych do monitoringu GPRS.

Odpowiedź 1.

Podłączenie sterownika zgodne ze schematem ogólnym (określenie i kolejność sygnałów) będącym w dyspozycji MPWiK. Przed wykonaniem kontakt z przedstawicielami MPWiK w Skarżysku-Kamiennej. Programowanie sterownika wchodzi w zakres wpięcia do systemu monitoringu i sterowania wykonywanych przez Logica.

Pytanie 2.

Jaki jest wymagany do zabudowy w szafie sterowniczej modem transmisji danych GPRS tak aby prawidłowo skonfigurować system i był on kompatybilny z istniejącym systemem wizualizacji.

Odpowiedź 2.

Sterownik INVENTIA MT-101 (zakupiony wraz z pasującą do naszego systemu kartą). Informacje przy zakupie karty z firmy Inventia.

Pytanie 3.

Prosimy o podanie jakie będą przewidziane koszty wpięcia w system monitoringu przepompowni  i po czyjej stronie będą one leżały?

Odpowiedź 3.

Dokładna informacja w Logica-Poland (p. J. Chmiel) (przypuszczalnie ok. 3 tys. zł plus VAT od przepompowni. Koszty po stronie wykonawcy). Oprogramowanie sterownika wchodzi w zakres wpięcia do systemu monitoringu i sterowania wykonywanych przez Logica.

Pytanie 4.

Kto będzie właścicielem karty SIM i kto będzie zobowiązany do podpisania umowy na kartę, kto będzie ponosił koszty abonamentu na kartę.

Odpowiedź 4.

Właścicielem karty SIM będzie MPWiK Skarżysko-Kamienna. Wykonawca zakupi kartę zgodną ze sterownikiem i zarejestruje ją w Inventii na MPWiK Skarżysko-Kamienna.

Jednocześnie Zamawiający wzywa adresata niniejszego pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dotyczącą daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. 41 / 27-14-481

/podpis na oryginale/

Z up. Wójta

/-/ Monika Mączyńska

Sekretarz Gminy

Niniejsza odpowiedź na zapytanie została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl