Skarżysko Kościelne, dnia 2010-03-01

In.III.341-3/10

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym oraz budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 887”.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29-01-2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania do kosztorysów ofertowych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1. „Czy zamiast załącznika nr 4 można dołączyć do oferty kosztorysy ofertowe sporządzone w programie kosztorysowym na podstawie ww. załącznika ?”

Odpowiedź:

Można dołączyć kosztorysy ofertowe sporządzone w programie kosztorysowym. Przedstawiony załącznik nr 4 do siwz stanowi wzór sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Pytanie 2. Termomodernizacja budynku szkoły „Poz. 3.3 Wykonanie izolacji przy użyciu membran – przyklejenie do powierzchni pionowych + docieplenie ścian fundamentu i cokołu płytami polistyrenowymi gr 8,0 cm mocowanymi punktowo. Czy na cokole ma być zastosowana wyprawa z tynku mozaikowego?”

Odpowiedź:

Tak. Cokół – tynk mozaikowy został przyjęty w nawiązaniu do istniejącego cokołu budynku.

Pytanie 3. Termomodernizacja budynku szkoły. „Poz. 4.1 Docieplenie ścian budynków. Czy na ścianach ma być zastosowana wyprawa z tynku mineralnego malowanego farbą akrylową?”

Odpowiedź:

Powinien być tynk akrylowy.

Pytanie 4. Zielona sala gimnastyczna „Poz. 4.19 Okładziny z masy lastryko ścian i elementów zewnętrznych; (ANALOGIA – OKŁADZINY COKOŁU OGRODZENIA – piskowiec, kamień – wg ustaleń inwestora); [202,40x2x0,15]+202,40x0,2=56,875m2. Czy okładziny cokołu mogą być wykonane z płytek elewacyjnych z naturalnego piaskowca?”

Odpowiedź:

Tak mogą być wykonane z płytek elewacyjnych z naturalnego piaskowca.

Podpisał

Kierownik Zamawiającego

Wójt Zbigniew Celski

Niniejsza odpowiedź na zapytania została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl