Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 33181-2010 z dnia 2010-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko Kościelne
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym oraz budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 887 w Skarżysku Kościelnym...
Termin składania ofert: 2010-03-09

Skarżysko Kościelne: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym oraz budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 887
Numer ogłoszenia: 71517 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33181 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym oraz budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 887.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym oraz budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 887 w Skarżysku Kościelnym przy ul. Szkolnej 5. Zakres robót do wykonania W pierwszej kolejności przedmiotem zamówienia jest budynek Szkoły Podstawowej, który zostanie poddany termomodernizacji poprzez docieplenie przegród zewnętrznych. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacji docieplających należy wykonać: - demontaż rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych, - demontaż instalacji odgromowej na stropodachu, - bezwzględne skucie wszystkich luźnych tynków ścian zewnętrznych - uzupełnienie ubytków w tynkach ścian zewnętrznych oraz trzonach kominowych, - oczyszczenie metodą mechaniczną powierzchni ścian przeznaczonych do docieplenia, Ściany zewnętrzne: Ściany zewnętrzne budynku należy docieplić płytą styropianową grub. 10,0 cm o krawędziach frezowanych. Do metody lekkiej należy stosować styropian samogasnący. Z ocieplanej ściany należy usunąć obróbki blacharskie, a jej powierzchnię łącznie z ościeżami oczyścić drucianymi szczotkami i dokładnie zmyć wodą. Ubytki, nierówności ściany oraz uskoki na złączach prefabrykatów należy wypełnić zaprawą cementową 1:3 z dodatkiem około 4% dyspersji polioctanowo - winylowej lub około 10% kleju lateksowego ekstra (w stosunku do masy cementu). Reperacje uszkodzeń ścian wykonać co najmniej 3-4 dni przed przystąpieniem do ocieplenia ściany. Do przyklejania styropianu stosuje się masę klejącą przygotowaną na bazie kleju lateksowego ekstra, cementu hutniczego 25 i suchego piasku średnicy ziaren do 1 mm Płyty przykleja się do suchej ściany pasami od dołu do góry. Kątowniki ochronne na narożach powinny być układane pod siatkę. Do klejenia siatki można stosować tylko klej lateksowy. Ze względu na możliwość uszkodzeń na cokół budynku i ścianę parteru należy nakleić dwie warstwy siatki. Ocieploną ścianę można tynkować po trzech dniach. Spoiny między elementami ściennymi prawidłowo uszczelnione kitem trwałe plastycznym nie wymagają dodatkowych uszczelnień, natomiast z uszkodzonym uszczelnieniem oraz otwarte należy oczyścić i wypełnić uszczelką z bitumowanej lub woskowanej pianki poliuretanowej oraz warstwą kitu trwale plastycznego gr. 20 mm. Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy ocynkowanej lub cynkowej (lub z profili PCV) i wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. Podczas wykonywania robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku należy wziąć pod uwagę wymianę obróbek blacharskich (m.in. parapety zewnętrzne, orynnowanie, etc. jak również demontaż i powtórny montaż instalacji odgromowej). Stropodach: Przyjęto ocieplenie stropodachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 80 mm przed ułożeniem ww płyt należy wykonać łacenie / wykonanie rusztu w celu wyrównania połaci dachowej, montaż płyt zgodny z wytycznymi montażu przyjętego producenta. Roboty wykończeniowe - obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie obejmują opierzenia (kominy, wywietrzaki dachowe, wsporniki antenowe, wyłazy dachowe, inne elementy związane z utrzymaniem i konserwacją kominów, etc.) - należy zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej (gr. 0,55 mm), rynny i rury spustowe z blachy jw. lub z profili PCV według rozwiązań systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy. Z uwagi na projektowane ocieplenie budynku należy wykonać nowe parapety, zewnętrzne. Roboty wykończeniowe - tynki: Elewacje: tynki zewnętrzne - cienkowarstwowe na siatce z tworzyw sztucznych (według technologii wybranej firmy); kolorystyka elewacji w nawiązaniu do kolorystki budynku Gimnazjum usytuowanego po północnej stronie przedmiotowego budynku Szkoły Podstawowej. W drugiej kolejności przedmiotem zamówienia jest ponadto budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wewnętrzną działki (ciągi piesze, obiekty małej architektury), wraz z urządzeniami w miejscach do prowadzenia zajęć gimnastycznych oraz wypoczynku. W/w inwestycja zlokalizowana została w północnej części działki nr ewid. 887 położonej przy ulicy Kolonia w miejscowości Skarżysko Kościelne. Całość inwestycji jest ogrodzona bezpośrednio przy granicy przedmiotowej działki ogrodzeniem o wysokości 1,50 m. (ogrodzenie drewniane). Układ komunikacyjny: - projektowane są chodniki (ciągi piesze) i miejsce do prowadzenia zajęć o nawierzchni z kostki elastycznej barwionej, o spadku poprzecznym 0,5 - 2,0 %, oraz podłużnym max. 4 %, Ukształtowanie terenu i zieleni: - w obrębie projektowanego obiektu teren wypoziomowany, - teren pozostały bez zmian, - wzdłuż granicy działki pas zieleni izolacyjnej niskiej i średniej w postaci drzew liściastych oraz zieleńca, - wewnątrz działki zaprojektowano zieleń w postaci krzewów iglastych liściastych oraz drzew, - pozostała cała powierzchnia Zielonej Sali Gimnastycznej za wyjątkiem miejsca do zajęć lekcyjnych i ciągów pieszych przewidziana jako zieleniec niski - trawniki, Zielona Sala Gimnastyczna usytuowana w północnej części działki szkolnej nr 887. Urządzenia zlokalizowano pomiędzy istniejącym i zinwentaryzowanym drzewostanem. Po stronie południowej istniejącego rowu odwadniającego przewidziano miejsca do rozgrzewki oraz miejsca do wypoczynku. W tej części działki zaprojektowano także ciągi piesze dojścia oraz część urządzeń Zielonej Sali. Po północnej stronie rowu odwadniającego przewidziano większość urządzeń Zielonej Sali Gimnastycznej oraz miejsce do ćwiczeń siłowych. Poszczególne strefy bezpieczeństwa dla każdego z przyjętych urządzeń zobrazowano na rysunkach. W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy północną i południową częścią Zielonej Sali, zaprojektowano na istniejącym rowie odwadniającym przejście w postaci gotowego urządzenia - mostka. Wejście główne do Zielonej Sali Gimnastycznej zaprojektowano od strony ulicy Kolonia (strona wschodnia), z istniejącego ciągu pieszego (chodnika). Ponadto dodatkowe wejście zlokalizowano od strony kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012. Poza wydzielonymi miejscami przeznaczonymi na ciągi piesze cała pozostała część działki przewidziana została jako nawierzchnia trawiasta naturalna. W skład Zielonej Sali Gimnastycznej wchodzą następujące elementy: - balans (równoważnia) - przeplotnia (podwójna) - równoważnia - siatka Żółw (przeplotnia) - zestaw rekreacyjno - gimnastyczny małpi gaj - przeplotnia siatka motyl - ławki (2 x pochyła + 2 x prosta) + skład przyrządów - bambus - (słupy (x2) + lina (x2)) - słupki - gobliny elfy - bal pochyły - liany - beczka Ponadto w miejscu do wypoczynku znajdują się następujące elementy: - ławka z oparciem (np. ogrodowa, z drewna) - sztuk 3, - ławka bez oparcia do leżakowania (np. ogrodowa, z drewna) - sztuk 3, - stolik (np. ogrodowy, z drewna) - sztuk 2, - krzesła (np. ogrodowe, z drewna) - sztuk 4. Dodatkowo w miejscu do rozgrzewki znajdują się następujące elementy: - altana - zadaszone miejsce do prowadzenia zajęć (np. ogrodowa, z drewna) - sztuk 1, Na placu Zielonej Sali Gimnastycznej przewiduje się także : - kosze na śmieci - sztuk 2, - ławka z oparciem - parkowa (np. ogrodowa, z drewna) - sztuk 6,..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: Ożywienie przestrzeni wokół obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności centrum Gminy Skarżysko Kościelne z działania 6.2 Rewitalizacja małych miast Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PER-MIR, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 708711,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 586577,32

- Oferta z najniższą ceną: 532738,32 / Oferta z najwyższą ceną: 790810,25

- Waluta: PLN.