Skarżysko Kościelne, dnia 2011-05-05

In.III.271.4.2011

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro na realizację zadania pn.: „Remont pokrycia wraz z dociepleniem dachu Szkoły Podstawowej w Majkowie”.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29-01-2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytanie do Specyfikacji Technicznej:

Pytanie 1. „W punkcie 2.2.1 Specyfikacji napisano, że należy użyć papy o grubości 5,5 mm. Jest to kryterium dość nietypowe, gdyż najczęściej stosowanymi papami do remontów pokryć dachowych są papy o grubości 5,0 mm lub 5,2 mm lub bardzo sporadycznie 5,6 mm. Wymóg tej grubości zawęża możliwość wyboru materiału o dobrych parametrach i w korzystnej cenie. Proszę o wyjaśnienie czy nie jest to pomyłka literowa.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do pokrycia dachu należy użyć papy termozgrzewalnej o grubości 5,2 mm posiadającej dopuszczenie do pokryć jednowarstwowych.

Wójt Gminy

/ - / Zdzisław Woźniak

Niniejsza odpowiedź i wyjaśnienie na zapytanie została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl.