Skarżysko Kościelne dnia 2013-05-28

In.III.271.5.2013

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy:. In.III.271.5.2013 na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne”

Gmina Skarżysko Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne”:

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej nie podano bilansu ścieków oraz punktów pracy pomp Q wydajność i H wysokość podnoszenia ścieków, zaproponowano tylko typ pomp. Czy inwestor może uzupełnić brakujące parametry w celu poprawnego doboru pomp na przepompownię P-5.

Odpowiedź 1

Punkt pracy dobranej pompy:

- q= 7.03 l/s

- H = 11.27 m

Jednocześnie Zamawiający wzywa adresata niniejszego pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dotyczącą daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. 41 / 27-14-481

/podpis na oryginale/

Wójt Gminy

/-/ Zdzisław Woźniak

Niniejsza odpowiedź na zapytanie została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl