Skarżysko Kościelne dnia 2014-03-19

In.III.271.6.2014

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów Rudka, Gmina Skarżysko Kościelne”

Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, w celu sprostowania niejednoznacznych zapisów z dokumentacji projektowej Część B. budowlano-konstrukcyjna pkt. 2 oraz ST2 Materiały podstawowe pkt. 2.4 w Specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót (branża technologiczna) - informuje, że Konstrukcja zbiornika przepompowni wykonana powinna być w formie studni prefabrykowanej 
z polimerobetonu.

W celu dodatkowej informacji Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej skany następujących dokumentów, decyzji i uzgodnień:

– Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: In.I.6730.25.2012 Nr 4/2012 z dnia 04.03.2013r, wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

– Decyzja środowiskowa, znak: In.I.6220.5.2012 z dnia 23.11.2012r, wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

– Warunki techniczne do projektowania L.dz. 647/DTI/W143/12 z dnia 15.06.2012r

– Opinia ZUDP Nr GG-I.6630.60.2013 z dnia 2013.03.06 Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku Kamiennej

– Decyzja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2013.01.23 znak In.I.7230.2.2013 
w sprawie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.

– Uzgodnienia projektu z MPWiK Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna znak L.dz.359/DTI/59/13 z dnia 08.04.2013.

– Opinia Sanitarna znak SE V- 4430/10/13 z dnia 21.03.2013,

– Warunki nr 883/2012 przyłączenia do sieci dystrybucyjnej,

– Decyzja nr ZDP.7131.91.2012 z dnia 23.11.2012 Zarządu Dróg Powiatowych 
w Skarżysku-Kamiennej odnośnie umieszczenia urządzeń w pasie dróg powiatowych.

/podpis na oryginale/

Wójt Gminy

/-/ Zdzisław Woźniak

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl